**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**(МИНЮСТ РД)**

**ПРИКАЗ**

***«09» 04.*  2018 г. N *66-ОД***

г. Махачкала

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных
зданиях Министерства юстиции Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности, усиления противопожарного режима в административных зданиях Минюста РД по адресам: г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 170, 1 этаж; г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 172, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 160,

приказываю:

1. Утвердить:
* инструкцию о мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях Минюста РД (далее - Инструкция) (приложение N1);
* программу обучения государственных гражданских служащих и работников структурных подразделений Минюста РД мерам пожарной безопасности (приложение N 2).
1. Ответственным должностным лицам за пожарную безопасность в административных зданиях и структурных подразделениях Минюста РД:
* организовать ознакомление государственных гражданских служащих и работников структурных подразделений Минюста РД (далее государственные служащие и работники) с Инструкцией;
* организовать проведение противопожарного инструктажа и обучение государственных служащих и работников в соответствии с программой обучения государственных гражданских служащих и работников структурных подразделений Минюста РД мерам пожарной безопасности;
* информировать государственных служащих и работников о необходимости выполнения сигналов и команд, передаваемых по системе

оповещения людей о пожаре, ознакомить их с планами эвакуации людей при пожаре.

1. Ответственным должностным лицам за пожарную безопасность в административных зданиях и структурных подразделениях Минюста РД проводить не реже одного раза в полугодие практические тренировки по эвакуации государственных служащих и работников.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Биакаева К.Д.

Министр



Х.Э. Пашабеков

Приложение № 1 Утверждено приказом Минюста РД от « *09 » 04. 2018* года № 66-ОД

**Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности в
административных зданиях Минюста РД и на прилегающей к ним
территории**

1. Общие положения
2. Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях Минюста РД и на прилегающей к ним территории (далее - Инструкция) разработана на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (далее - Правила противопожарного режима), и устанавливает основные требования пожарной безопасности в административных зданиях Минюста РД, находящихся по адресам:

г. Махачкала, ул.М.Гаджиева, д.170, 1 этаж; г.Махачкала, ул.М.Гаджиева,

д. 172, г.Махачкала, ул.М.Гаджиева, д.160, - и на прилегающей к ним

территории (далее - административные здания Минюста РД).

Инструкция является обязательной для исполнения всеми государственными служащими и работниками.

1. Соблюдение требований Инструкции в служебных помещениях и коридорах этажей обеспечивается руководителями соответствующих структурных подразделений Минюста РД.
2. Общее руководство деятельностью структурных подразделений Минюста РД по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях Минюста РД осуществляется заместителем Министра юстиции РД, курирующим данное направление деятельности Минюста РД.
3. Порядок содержания территории, зданий и помещений Минюста
России
4. Территории, прилегающие к административным зданиям Минюста РД, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от административных зданий Минюста РД.
5. Ко всем административным зданиям Минюста РД должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды и подъезды к административным зданиям Минюста РД, наружным пожарным лестницам и

водоисточникам Минюста РД, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.

1. Обязательно наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях административных зданий Минюста РД.
2. На всех дверях помещений административных зданий Минюста РД складского назначения должно быть обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
3. На каждом этаже административных зданий Минюста РД должен быть вывешен план эвакуации людей при пожаре.
4. В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
5. Ответственные должностные лица за пожарную безопасность обеспечивают проверку исправного состояния систем и средств противопожарной защиты административных зданий Минюста РД (автоматических установок пожаротушения и сигнализации установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, систем противопожарного водоснабжения) не реже одного раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.
6. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках с неисправностями, которые могут привести к пожару.
7. Пожарные пути эвакуации административных зданий Минюста РД должны содержаться в исправном состоянии.

Запрещается:

1. хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах административных зданий Минюста РД легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
2. использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения административных зданий Минюста РД для

организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

1. устраивать в лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы;
2. изменять объемно-планировочные решения и размещать инженерные коммуникации и оборудование, в результате чего ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
3. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
4. проводить уборку помещений административных зданий Минюста РД с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
5. устраивать в складских помещениях административных зданий Минюста РД антресоли, конторки и полки из горючих материалов;
6. курить в административных зданиях Минюста РД и на прилегающей к ним территории, за исключением специально отведенных и оборудованных для этого мест.
7. Эксплуатация эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных
выходов
8. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность свободного их открывания изнутри без ключа.
9. Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, должны быть в исправном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

1. устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
2. загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием,

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

1. устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
2. изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.
3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования
4. Производственные (технологические) процессы, производственная

деятельность должны осуществляться с соблюдением мер, исключающих возможность возникновения взрывов и пожаров, в соответствии с

Инструкцией и требованиями к данному типу производственных операций.

1. Все оборудование должно содержаться в пожаро- и

взрывобезопасном состоянии.

1. Запрещается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару или взрыву.
2. Запрещается:
3. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
4. пользоваться розетками, рубильниками, другими

электроустановочными изделиями с повреждениями;

1. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
2. пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией электроприборов;
3. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
4. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода- изготовителя;
5. размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
6. при проведении аварийных и других строительно-монтажных и

реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

1. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения,
оповещения о пожаре и управления эвакуацией
2. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово­предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения персонала о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться организацией, имеющей лицензию.
3. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.
4. Ответственный по пожарной безопасности в административном зданий Минюста РД обеспечивает проверку исправного состояния систем и средств противопожарной защиты не реже одного раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.
5. Порядок осмотра помещений по окончании работы
6. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
7. Каждый государственный служащий и работник по окончании рабочего дня обязан:
8. отключить оборудование и электроинструмент, отсоединив его, или соответствующим автоматом прекратить подачу питания на оборудование;
9. удалить с рабочих мест легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие опасные вещества в специально отведенное место для хранения;
10. убрать сгораемые материалы и предметы от отопительных приборов.
11. Последний уходящий из помещения государственный служащий и

работник:

1. закрывает окна и оконные форточки;
2. проверяет отсутствие задымления, запаха гари;
3. проводит противопожарный осмотр;
4. отключает освещение.
5. При противопожарном осмотре необходимо проверить:
6. выключение электронагревательных приборов, электрооборудования и электроосветительной сети;
7. состояние рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн в целях удаления самовозгорающихся веществ и материалов;
8. отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов с горючими веществами и материалами;
9. удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место.
10. Обеспечение пожарной безопасности руководителями структурных
подразделений Минюста РД
11. Первый заместитель министра юстиции РД Биакаев К.Д.:
12. закрепляет обязанности по контролю за соблюдением требований Инструкции за начальниками отделов;
13. определяет минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;
14. обеспечивает ознакомление под роспись государственных служащих и работников с планом эвакуации при пожаре.
15. Соблюдение пожарной безопасности государственными
служащими и работниками
16. Государственные служащие и работники в целях соблюдения пожарной безопасности обязаны:
17. знать и соблюдать Инструкцию;
18. в установленном порядке проходить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по пожарной безопасности;
19. уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
20. выполнять меры пожарной безопасности при пользовании электроприборами (компьютерами, кондиционерами, холодильниками, самоварами, плитками, чайниками, утюгами, светильниками), газовыми приборами, предметами бытовой химии, а также при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими материалами, другими опасными в пожарном отношении веществами;
21. знать план эвакуации при пожаре с этажа административного здания Минюста РД, на котором они занимают помещение;
22. знать, что при задымлении и возгорании в административном здании Минюста РД эвакуация людей проводится по лестничным клеткам.
23. Действия государственных служащих и работников при получении
сообщения о пожаре или его обнаружении
24. Государственные служащие и работники при обнаружении пожара или признаков горения в административном здании Минюста РД (запах гари, задымление, повышение температуры воздуха, пламя и искры) обязаны:
25. немедленно сообщить об этом, указав точное место возгорания (адрес, этаж, номер служебного помещения), свою должность, фамилию и структурное подразделение, в котором служат (работают):

в пожарную охрану: по городскому телефону - 01; по мобильному телефону - 112;

руководителю структурного подразделения, в котором служат (работают);

1. выполнять команды, поступившие от руководителя структурного подразделения Минюста РД и по системе оповещения людей о пожаре;
2. покинуть помещение административного здания Минюста РД в соответствии с планом эвакуации при пожаре, оказывая помощь людям, имеющим затруднения при эвакуации из помещений;
3. принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
4. Руководители структурных подразделений Минюста РД при получении информации о пожаре:
5. организуют немедленное извещение руководство Минюста РД о пожаре и принимают предусмотренные планами и схемами эвакуации меры по эвакуации людей, документов, имущества;
6. немедленно оповещают государственных служащих и работников о возникшем пожаре, о необходимости срочно покинуть помещения административного здания Минюста РД в соответствии с планами эвакуации, осуществляют контроль за проведением эвакуации;
7. дают указания лицам, ответственным за хранение и эвакуацию документов, об их выносе за пределы административного здания Минюста РД в соответствии с планами и порядком эвакуации, контролируют выполнение указаний;
8. информируют руководство Минюста РД о принятых мерах по эвакуации государственных служащих и работников, организуют выполнение полученных указаний.
9. При возникновении пожара или задымления в административном здании Минюста РД эвакуация производится из всего административного здания согласно имеющимся поэтажным планам эвакуации.

Приложение № 2 Утверждено приказом Минюста РД от « *03 » О* 2013 года № *66'О£>*

**Программа обучения государственных гражданских служащих и
работников структурных подразделений Минюста РД мерам пожарной
безопасности**

I. Цели и задачи обучения в области пожарной безопасности

Целью обучения в области пожарной безопасности является повышение уровня знаний о противопожарных мерах, предпринимаемых федеральными государственными гражданскими служащими и работниками структурных подразделений Минюста РД (далее - государственные служащие и работники).

Основными задачами обучения являются:

* приобретение знаний в области пожарной безопасности;
* овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
* выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

II. Виды обучения

Основными видами обучения являются противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум.

Противопожарный инструктаж

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до государственных служащих и работников основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действия в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится со всеми государственными служащими и работниками структурных подразделений Минюста РД в соответствии с программой проведения противопожарного инструктажа (приложение N 1).

По содержанию и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на вводный, первичный (на рабочем месте), повторный, внеплановый, целевой.

Вводный противопожарный инструктаж проводится: со всеми государственными служащими и работниками, принимаемыми на работу в Минюст РД, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии и (или) должности;

Вводный противопожарный инструктаж проводит лицо, назначенное соответствующим приказом.

О проведении вводного противопожарного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего.

Первичный противопожарный инструктаж проводится:

* со всеми вновь принятыми на работу;
* с государственными служащими и работниками, выполняющими новую для них работу.

Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении.

Инструктаж сопровождается показом каждому государственному служащему и работнику практических действий по предупреждению и тушению пожара.

Повторный противопожарный инструктаж проводится:

* со всеми государственными служащими и работниками независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие. Инструктаж государственных служащих и работников проводится по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

* при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;
* при нарушении государственными служащими и работниками требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
* для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у государственных служащих и работников;
* при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, произошедших в других подобных организациях;
* при установлении неудовлетворительного знания государственными служащими и работниками требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой государственных служащих и работников. Содержание противопожарного инструктажа определяется в каждом конкретном случае в

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

* при выполнении разовых работ, не связанных с основными обязанностями государственных служащих и работников по специальности;
* при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
* при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

Пожарно-технический минимум

Пожарно-технический минимум (приложение N 2) - это основной вид обучения мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение противопожарной культуры государственных служащих и работников, овладение приемами и способами действий при возникновении пожара, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

При обучении государственных служащих и работников следует выделять темы, касающиеся их профессиональной деятельности, уделив особое внимание практической составляющей (умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, правилам поведения при пожаре в конкретных ситуациях, действиям при эвакуации).

При проверке полученных знаний необходимо убедиться в правильности действий государственных служащих и работников при возникновении пожара.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, а также лиц, ответственных за пожарную безопасность, проводится в специализированных учебных центрах, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.

По программам пожарно-технического минимума в структурных подразделениях, территориальных органах Минюста РД обучаются:

* руководители структурных подразделений;
* лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях;
* государственные служащие и работники с учетом специфики их профессиональной деятельности, особенностей исполнения должностных обязанностей.

Обучение проводится лицами, назначенными приказами Министерства юстиции РД.

Проверка знаний пожарно-технического минимума

Для проверки знаний по программе пожарно-технического минимума государственных служащих и работников приказами Министерства юстиции РД создаются комиссии (одна или несколько).

Проверка знаний проводится комиссией, состоящей не менее чем из трех человек, в соответствии с графиками, утвержденными руководителями структурных подразделений Минюста России. Лица, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с графиком проверки.

В состав комиссии по проверке знаний включаются руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность в структурных подразделениях, территориальных органах Минюста РД, а также представители органов государственного пожарного надзора и учебных комбинатов.

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний государственных служащих и работников разрабатывается в структурных подразделениях Минюста РД с учетом специфики их работы.

Результаты проверки знаний государственных служащих и работников регистрируются в журнале обучения.

Государственные служащие и работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в течение одного месяца пройти повторную проверку.

Приложение № 1 к Программе обучения государственных гражданских служащих и работников структурных подразделений Минюста РД мерам пожарной безопасности

**Программа проведения противопожарного инструктажа**

Вводный противопожарный инструктаж

Общие сведения о специфике и особенностях зданий по условиям пожаро- и взрывоопасности.

Обязанности и ответственность государственных служащих и работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ознакомление с противопожарным режимом.

Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, с инструкциями по пожарной безопасности, основными причинами пожаров.

Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

* для ответственных лиц по пожарной безопасности и руководителей структурных подразделений - сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа, обеспечение личной и коллективной безопасности;
* для государственных служащих и работников - действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть и непосредственному руководителю, приемы и средства тушения возгорания или пожара, меры личной и коллективной безопасности.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в здании). Пожароопасные свойства применяемых материалов.

Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности.

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

Требования при тушении электрооборудования.

Поведение и действия государственных служащих и работников при возгорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

Способы сообщения о пожаре.

Меры личной безопасности при возникновении пожара.

Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Приложение № 2 к Программе обучения федеральных государственных гражданских служащих и работников структурных подразделений Минюста РД мерам пожарной безопасности

**Программа пожарно-технического минимума (для руководителей и
должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность)**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/ п | Наименование тем | Количес тво часов |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 2 |
| 2. | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 2 |
| 3. | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 2 |
| 4. | Первичные средства тушения пожаров, пожарная сигнализация. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны. | 3 |
| 5. | Практическое занятие | 2 |
| 6. | Зачет | 1 |

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности

Федеральные законы от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", приказ МЧС России от 25.10.2005 N 764 "Об утверждении Инструкции о порядке согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников организаций" и иные акты МЧС России.

Приказы, распоряжения, инструкции Минюста РД по пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей

Краткий обзор состояния пожарной безопасности. Примеры наиболее характерных пожаров в зданиях, их анализ и причины. Обязанности руководителей по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения государственных служащих и работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара.

Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с
массовым пребыванием людей

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электроприборов. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Требования пожарной безопасности к помещениям с размещением электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения документов.

**Тема 4. Первичные средства пожаротушения, автоматические установки оповещения, пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны** Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных

кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения зданий средствами пожаротушения. Действия государственных служащих и работников при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие

Организация учений по эвакуации. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.